## Hoja1
Trabajos de Detención y Localización de Fugas de Agua
Cliente:
Correo:
Teléfonos:
Persona de Contacto:
Etapas | Descripción de las Actividades | UM | Cantidad
1 | Estaciones de Bombeo
Objetivo: Mediante la conexión del Flujometro y Transductores en la Tubería de Entrega de Agua Temperatura Ambiente (ATA) a la Instalación se determinara los volúmenes de perdidas Totales de agua en 24 horas, así como el Estado Técnico del Equipamiento Instalado.
Tubería de Abasto de Agua (ATA) a la Instalación |  | U
2 | Bloque Técnico o Energético
Objetivo: Mediante la conexión del Flujometro y Transductores, en la salida de las Tuberías de Abasto de Agua Caliente (AKA), Determinaremos los Volúmenes de perdidas de Agua en el sistema durante 12 horas, así como el Estado Técnico del Equipamiento Instalado, Utilizando el Equipamiento Termografíca.
Tubería de Abasto de Agua Caliente (AKA) a la Instalación |  | U
3 | Clima Centralizado (Enfriadoras)
Objetivo: Mediante la conexión del Flujometro y Transductores, en la salida de las Tuberías de Abasto de Agua Helada (AHeL), Determinaremos los Volúmenes de perdidas de Agua en el sistema durante 12 horas, así como el Estado Técnico del Equipamiento Instalado, Utilizando el Equipamiento Termografíca.
Tubería de Entrega de Agua Helada (AHeL) a la Instalación |  | U
4 | Sistema Contra Incendio
Objetivo: Mediante la conexión del Flujometro y Transductores, en la salida de las Tuberías de Agua, Determinaremos los Volúmenes de perdidas de Agua en el sistema durante 2 horas, así como el Estado Técnico.
Tubería de Abasto de Agua al Sistema Contra Incendio |  | U
5 | Sistema de Riego
Objetivo: Mediante la conexión del Flujometro y Transductores, en la salida de las Tuberías de Agua, Determinaremos los Volúmenes de perdidas de Agua en el sistema durante 2 horas, así como el Estado Técnico.
Tubería de Abasto de Agua al Sistema de Riego |  | U
6 | Redes Exteriores de Abasto
Objetivo: Ejecución de mediciones en las Redes Principales de Abasto Utilizando el Equipamiento siguiente: Flujometro, Geófono, Correlador de Fugas, Detector de Tuberías y Pistola Termografíca para detectar y Localizar las posibles fugas de Agua en las Conductoras de los diferentes Sistemas.
Red ATA (Agua Temperatura Ambiente) |  | U
Red de Agua Caliente (AKA) |  | U
Red de Retorno de Agua Caliente (AKA) |  | U
Red de Agua Helada (AHeL) |  | U
Red de Retorno de Agua Helada (AHel) |  | U
Red Contra Incendios |  | U
Red de Riego |  | U
7 | Bloque Habitacional
Objetivo: Ejecución de mediciones en las Redes secundarias de Abasto de los Bloques Habitacionales Utilizando el Equipamiento siguiente: Flujometro, Geófono y Pistola Termografíca para detectar y Localizar las posibles fugas de Agua de los diferentes Sistemas en el Interior de las Habitaciones.
Cantidad de Patinejos |  | U
8 | Altos Consumidores
Objetivo: Ejecución de mediciones para Localizar las posibles Fugas de Agua así como los volúmenes que son entregados a cada una de estas instalaciones y su correspondencia con las normas del Equipamiento Instalado para esto utilizaremos el Flujometro o Caudalímetro y Geófono
Lavandería Tintorería |  | U
Panadería/ Dulcería |  | U
Restauran-Bares-Cafeterías |  | U
Cocina central |  | U
9 | Reservorios
Objetivo: Determinar perdidas de Agua por estanqueidad de los reservorios así como el estado de los mecanismos de drenaje y corta flujo.
Cisternas |  | U
Tanque Elevado |  | U
Tanques de Compensación Piscina |  | U
Tanques de Compensación Agua Helada |  | U
Fuentes Ornamentales (abasto con agua potable) |  | U
10 | Áreas Publicas
Objetivo: Localizar posibles fugas de agua con el Flujometro y Pistola Termografíca en las redes empotradas por medio de las mediciones de Volúmenes y por Diferencia de temperaturas.
Baños Públicos |  | U
11 | Piscina
Objetivo: Realización de Mediciones Utilizando el Geófono para la Localización de posibles Fugas Empotradas o Soterradas en Vaso y Paredes de Piscina.
Conductora de Abasto a Piscina |  | U
Dren de Fondo |  | U
Boquillas de Limpieza |  | U
Boquillas de Impulsión |  | U
Luminarias |  | U
Duchas de Piscina |  | U